## 2022-02-10_Bergstjernet_Faktaar
Vannlokalitetskode | Vannlokalitetsnavn | Akronym | Aktivitetsnavn | Oppdragsgiver | Oppdragstaker | ParameterID | Parameternavn | CAS-nr | Mediumnavn | Vitenskapelig navn | PrøvetakingsmetodeID | AnalysemetodeID | Prøvetakingstidspunkt | Prøvenr | Filtrert_Prove | Operator | Registreringsverdi | Listenavn | Enhetsnavn | Øvre dyp | Nedre dyp | Deteksjonsgrense | Kvantifiseringsgrense | Opprinnelse | Kommentarer | Sist endretdato
012-49518 | Bergstjernet |  | Annet | Gran kommune | MjøsLab | T-KOLI | Termotolerante koliforme bakterier |  | Ferskvann | Artsuavhengig | UKJENT | UKJENT | 2005-08-03 |  | FALSE | = | 6 |  | antall/100 ml | [6 empty] | 2015-04-10 15:20
012-49518 | Bergstjernet |  | Annet | Gran kommune | MjøsLab | T-KOLI | Termotolerante koliforme bakterier |  | Ferskvann | Artsuavhengig | UKJENT | UKJENT | 2005-08-03 |  | FALSE | = | 0 |  | antall/100 ml | [6 empty] | 2015-04-10 15:20
012-49518 | Bergstjernet |  | Annet | Gran kommune | MjøsLab | T-KOLI | Termotolerante koliforme bakterier |  | Ferskvann | Artsuavhengig | UKJENT | UKJENT | 2005-08-03 |  | FALSE | = | 0 |  | antall/100 ml | [6 empty] | 2015-04-10 15:20
012-49518 | Bergstjernet |  | Annet | Gran kommune | MjøsLab | P-TOT | Totalfosfor | 7723-14-0 | Ferskvann | Artsuavhengig | UKJENT | UKJENT | 2005-08-03 |  | FALSE | = | 17 |  | µg/l P | [6 empty] | 2015-04-10 15:20
012-49518 | Bergstjernet |  | Annet | Gran kommune | MjøsLab | P-TOT | Totalfosfor | 7723-14-0 | Ferskvann | Artsuavhengig | UKJENT | UKJENT | 2005-08-03 |  | FALSE | = | 18 |  | µg/l P | [6 empty] | 2015-04-10 15:20
012-49518 | Bergstjernet |  | Annet | Gran kommune | MjøsLab | P-TOT | Totalfosfor | 7723-14-0 | Ferskvann | Artsuavhengig | UKJENT | UKJENT | 2005-08-03 |  | FALSE | = | 7 |  | µg/l P | [6 empty] | 2015-04-10 15:20
012-49518 | Bergstjernet |  | Kartlegging av kalksjøer | Fylkesmannen i Oppland | NIVA | N-TOT | Totalnitrogen |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4A | NS 4743 | 2011-06-29 |  | FALSE | = | 330 |  | µg/l N | [6 empty] | 2012-04-13 15:34
012-49518 | Bergstjernet |  | Kartlegging av kalksjøer | Fylkesmannen i Oppland | NIVA | CA | Kalsium | 7440-70-2 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4A | NS-EN ISO 14911 | 2011-06-29 |  | FALSE | = | 102 |  | mg/l | [6 empty] | 2012-04-13 15:34
012-49518 | Bergstjernet |  | Kartlegging av kalksjøer | Fylkesmannen i Oppland | NIVA | FARGE | Fargetall |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4A | NS 4787 | 2011-06-29 |  | FALSE | = | 14 |  | mg/l Pt | [6 empty] | 2012-04-13 15:34
012-49518 | Bergstjernet |  | Problemkartlegging | Lunner kommune | NIVA | N-TOT | Totalnitrogen |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4A | NS 4743 | 2011-06-29 |  | FALSE | = | 330 |  | µg/l N | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2014-09-11 15:52
012-49518 | Bergstjernet |  | Problemkartlegging | Lunner kommune | NIVA | CA | Kalsium | 7440-70-2 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4A | NS-EN ISO 14911 | 2011-06-29 |  | FALSE | = | 102 |  | mg/l | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2014-09-11 15:52
012-49518 | Bergstjernet |  | Problemkartlegging | Lunner kommune | NIVA | FARGE | Fargetall |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4A | NS 4787 | 2011-06-29 |  | FALSE | = | 14 |  | mg/l Pt | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2014-09-11 15:52
012-49518 | Bergstjernet |  | Problemkartlegging | Lunner kommune | NIVA | SECCI | Siktedyp |  | Ferskvann | Artsuavhengig | UKJENT | NS-EN ISO 7027 K5 | 2011-06-29 |  | FALSE | = | 2.3 |  | m | [6 empty] | 2014-09-11 15:52
012-49518 | Bergstjernet |  | Problemkartlegging | Lunner kommune | NIVA | TIANTL | Trofiindeks makrofytter antall arter innsjø |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-EN 15460:2007 | MJELDE_2007 | 2011-06-29 |  | FALSE | = | 0 |  | <ubenevnt> | [6 empty] | 2021-07-01 08:53
012-49518 | Bergstjernet |  | Problemkartlegging | Lunner kommune | NIVA | MFNVGRTO | Nedre voksegrense totalt makrofytter |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2011-06-29 |  | FALSE | = | 2.5 |  | m | [5 empty] | Art ved nedre grense: Nuphar lutea | 2014-09-11 15:52
012-49518 | Bergstjernet |  | Problemkartlegging | Lunner kommune | NIVA | KADEKNSK | Dekningsgrad kransalger (skala) |  | Ferskvann | Chara aculeolata | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2011-06-29 |  | FALSE | = | 3 | Vanlig | <ubenevnt> | [6 empty] | 2014-09-11 15:52
012-49518 | Bergstjernet |  | Problemkartlegging | Lunner kommune | NIVA | KADEKNSK | Dekningsgrad kransalger (skala) |  | Ferskvann | Chara contraria | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2011-06-29 |  | FALSE | = | 2 | Spredt | <ubenevnt> | [6 empty] | 2014-09-11 15:52
012-49518 | Bergstjernet |  | Problemkartlegging | Lunner kommune | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Elodea canadensis | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2011-06-29 |  | FALSE | = | 1 | Sjelden | <ubenevnt> | [5 empty] | Verdi oppgitt i rapport: 1-2 | 2014-09-11 15:52
012-49518 | Bergstjernet |  | Problemkartlegging | Lunner kommune | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Potamogeton friesii | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2011-06-29 |  | FALSE | = | 3 | Vanlig | <ubenevnt> | [6 empty] | 2014-09-11 15:52
012-49518 | Bergstjernet |  | Problemkartlegging | Lunner kommune | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Utricularia vulgaris | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2011-06-29 |  | FALSE | = | 2 | Spredt | <ubenevnt> | [6 empty] | 2014-09-11 15:52
012-49518 | Bergstjernet |  | Problemkartlegging | Lunner kommune | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Nuphar lutea | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2011-06-29 |  | FALSE | = | 4 | Lokalt dominerende | <ubenevnt> | [6 empty] | 2014-09-11 15:52
012-49518 | Bergstjernet |  | Problemkartlegging | Lunner kommune | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Nymphaea alba | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2011-06-29 |  | FALSE | = | 2 | Spredt | <ubenevnt> | [5 empty] | Verdi oppgitt i rapport: 2-3 | 2014-09-11 15:52
012-49518 | Bergstjernet |  | Kartlegging av kalksjøer | Fylkesmannen i Oppland | NIVA | P-TOT | Totalfosfor | 7723-14-0 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4A | NS-EN ISO 6878 | 2011-09-28 |  | FALSE | = | 14 |  | µg/l P | [6 empty] | 2012-04-13 15:34
012-49518 | Bergstjernet |  | Kartlegging av kalksjøer | Fylkesmannen i Oppland | NIVA | N-TOT | Totalnitrogen |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4A | NS 4743 | 2011-09-28 |  | FALSE | = | 650 |  | µg/l N | [6 empty] | 2012-04-13 15:34
012-49518 | Bergstjernet |  | Kartlegging av kalksjøer | Fylkesmannen i Oppland | NIVA | TIANTL | Trofiindeks makrofytter antall arter innsjø |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-EN 15460:2007 | MJELDE_2007 | 2011-09-28 |  | FALSE | = | 0 |  | <ubenevnt> | [6 empty] | 2021-07-01 08:53
012-49518 | Bergstjernet |  | Problemkartlegging | Lunner kommune | NIVA | P-TOT | Totalfosfor | 7723-14-0 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4A | NS-EN ISO 6878 | 2011-09-28 |  | FALSE | = | 14 |  | µg/l P | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2014-09-11 15:52
012-49518 | Bergstjernet |  | Problemkartlegging | Lunner kommune | NIVA | N-TOT | Totalnitrogen |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4A | NS 4743 | 2011-09-28 |  | FALSE | = | 650 |  | µg/l N | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2014-09-11 15:52
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Picoplankton (0,2 - 2 µm) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 | l= 2 - 4 | FALSE | = | 0.02216 |  | mg/l | [5 empty] | Ubestemte alger (2 - 4)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Ubestemte taksa | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 | l= 4 - 8 | FALSE | = | 0.02311 |  | mg/l | [5 empty] | Chrysomonader (4 - 8)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chrysophyceae (Klasse) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 |  | FALSE | = | 0.19391 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Uroglena americana | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 | d= < 12 | FALSE | = | 0.34951 |  | mg/l | [5 empty] | Cyclotella spp. (< 12)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cyclotella (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 |  | FALSE | = | 0.11022 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Oocystis submarina | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 |  | FALSE | = | 0.00469 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Pseudopedinella (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 | l= <12 | FALSE | = | 0.00543 |  | mg/l | [5 empty] | Chlamydomonas spp. (< 12)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chlamydomonas (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 | d= 12-20 | FALSE | = | 0.00578 |  | mg/l | [5 empty] | Cyclotella spp. (12-20)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cyclotella (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 |  | FALSE | = | 0.12128 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Dinobryon divergens | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 | l= >8 | FALSE | = | 0.01013 |  | mg/l | [5 empty] | Chrysomonader (> 8)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chrysophyceae (Klasse) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 |  | FALSE | = | 0.00656 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Oocystis parva | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 |  | FALSE | = | 0.00153 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Ochromonas (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 |  | FALSE | = | 0.0084 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Monoraphidium dybowskii | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 | Koloni m/gel | FALSE | = | 0.00129 |  | mg/l | [5 empty] | Coccal grønnalge, ubestemt
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chlorophyta (Rekke) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 | Solitær u/gel | FALSE | = | 0.00999 |  | mg/l | [5 empty] | Coccal grønnalge, ubestemt
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chlorophyta (Rekke) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 | l< 24 | FALSE | = | 0.00536 |  | mg/l | [5 empty] | Cryptomonas spp. (< 24)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 |  | FALSE | = | 0.00673 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Euglena (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 |  | FALSE | = | 0.00173 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Pediastrum duplex | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 |  | FALSE | = | 0.00284 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Botryococcus braunii | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 | l= 24 - 32 | FALSE | = | 0.0096 |  | mg/l | [5 empty] | Cryptomonas spp. (24-32)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 |  | FALSE | = | 0.00259 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Scenedesmus ecornis | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 |  | FALSE | = | 0.00016 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Peridinium (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 |  | FALSE | = | 0.00503 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Peridinium umbonatum | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 |  | FALSE | = | 0.00223 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMTOVO | Total biomasse planteplankton per volumenhet |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-02 |  | FALSE | = | 0.91037 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | RAL | Reaktivt aluminium |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-07-02 | 2019-12657-4 | FALSE | = | 40 |  | µg/l Al | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | N-NO3 | Nitrat | 14797-55-8 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS 4745 | 2019-07-02 | 2019-12657-4 | FALSE | = | 0.84 |  | µg/l N | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | MG | Magnesium | 7439-95-4 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-07-02 | 2019-12657-4 | FALSE | = | 15 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | P-TOT | Totalfosfor | 7723-14-0 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 15681-2 | 2019-07-02 | 2019-12657-4 | FALSE | = | 24 |  | µg/l P | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | ANC | Syrenøytraliserende kapasitet (ANC) |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-07-02 | 2019-12657-4 | FALSE | = | 3540 |  | µekv/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | K | Kalium | 2023695 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-07-02 | 2019-12657-4 | FALSE | = | 2.9 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | ILAL | Ikke-labilt aluminium |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-07-02 | 2019-12657-4 | FALSE | = | 8 |  | µg/l Al | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | NA | Natrium | 7440-23-5 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-07-02 | 2019-12657-4 | FALSE | = | 7.6 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | N-TOT | Totalnitrogen |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS 4743 | 2019-07-02 | 2019-12657-4 | FALSE | = | 2210 |  | µg/l N | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | SO4 | Sulfat | 18785-72-3 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 10304-1 | 2019-07-02 | 2019-12657-4 | FALSE | = | 63 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | CA | Kalsium | 7440-70-2 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-07-02 | 2019-12657-4 | FALSE | = | 73 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | PH | pH |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 10523:2012 | 2019-07-02 | 2019-12657-4 | FALSE | = | 8.5 |  | <ubenevnt> | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | LAL | Labilt aluminium |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-07-02 | 2019-12657-4 | FALSE | = | 32 |  | µg/l Al | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | CL | Klorid | 16887-00-6 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 10304-1:2009 | 2019-07-02 | 2019-12657-4 | FALSE | = | 13 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | KLFA | Klorofyll a |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS 4767 | 2019-07-02 | 2019-12657-4 | FALSE | = | 2.7 |  | µg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | TOC | Totalt organisk karbon (TOC) |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN 1484 IR | 2019-07-02 | 2019-12657-4 | FALSE | = | 8.1 |  | mg/l C | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | N-NH4 | Ammonium | 14798-03-9 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | ISO 15923-1:2013 | 2019-07-02 | 2019-12657-4 | FALSE | = | 68 |  | µg/l N | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPTI | Planteplankton trofiindeks (PTI) |  | Ferskvann | Artsuavhengig | UKJENT | PTACNIK_2009 | 2019-07-02 |  | FALSE | = | 2.0774 |  | <ubenevnt> |  |  |  |  | AUTO | PPBIOMVO | 2022-02-10 04:05
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | FM i Innlandet | NIVA | MFANTLTO | Totalt antall arter/taksa makrofytter |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2019-07-09 |  | FALSE | = | 14 |  | antall | [6 empty] | 2020-11-06 10:01
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | FM i Innlandet | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Lemna minor | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2019-07-09 |  | FALSE | = | 2 | Spredt | <ubenevnt> | [6 empty] | 2020-11-06 10:01
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | FM i Innlandet | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Elodea canadensis | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2019-07-09 |  | FALSE | = | 3 | Vanlig | <ubenevnt> | [6 empty] | 2020-11-06 10:01
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | FM i Innlandet | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Potamogeton friesii | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2019-07-09 |  | FALSE | = | 3 | Vanlig | <ubenevnt> | [6 empty] | 2020-11-06 10:01
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | FM i Innlandet | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Potamogeton lucens | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2019-07-09 |  | FALSE | = | 2 | Spredt | <ubenevnt> | [5 empty] | Potamogeton lucens L. | 2020-11-06 10:01
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | FM i Innlandet | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Potamogeton lucens | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2019-07-09 |  | FALSE | = | 3 | Vanlig | <ubenevnt> | [5 empty] | Potamogeton lucens L. | 2020-11-06 10:01
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | FM i Innlandet | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Potamogeton natans | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2019-07-09 |  | FALSE | = | 3 | Vanlig | <ubenevnt> | [6 empty] | 2020-11-06 10:01
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | FM i Innlandet | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Potamogeton perfoliatus | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2019-07-09 |  | FALSE | = | 1 | Sjelden | <ubenevnt> | [6 empty] | 2020-11-06 10:01
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | FM i Innlandet | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Utricularia ochroleuca | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2019-07-09 |  | FALSE | = | 3 | Vanlig | <ubenevnt> | [6 empty] | 2020-11-06 10:01
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | FM i Innlandet | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Utricularia vulgaris | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2019-07-09 |  | FALSE | = | 3 | Vanlig | <ubenevnt> | [6 empty] | 2020-11-06 10:01
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | FM i Innlandet | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Hippuris vulgaris | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2019-07-09 |  | FALSE | = | 1 | Sjelden | <ubenevnt> | [6 empty] | 2020-11-06 10:01
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | FM i Innlandet | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Nuphar lutea | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2019-07-09 |  | FALSE | = | 4 | Lokalt dominerende | <ubenevnt> | [6 empty] | 2020-11-06 10:01
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | FM i Innlandet | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Nymphaea alba | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2019-07-09 |  | FALSE | = | 4 | Lokalt dominerende | <ubenevnt> | [6 empty] | 2020-11-06 10:01
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | FM i Innlandet | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Persicaria amphibia | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2019-07-09 |  | FALSE | = | 2 | Spredt | <ubenevnt> | [6 empty] | 2020-11-06 10:01
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | FM i Innlandet | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Chara contraria | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2019-07-09 |  | FALSE | = | 2 | Spredt | <ubenevnt> | [6 empty] | 2020-11-06 10:01
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | FM i Innlandet | NIVA | MFDEKNSK | Dekningsgrad makrofytter (skala) |  | Ferskvann | Chara aculeolata | NS-EN 15460:2007 | NS-EN 15460:2007 | 2019-07-09 |  | FALSE | = | 5 | Dominerer lokaliteten | <ubenevnt> | [6 empty] | 2020-11-06 10:01
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | FM i Innlandet | NIVA | TIANTL | Trofiindeks makrofytter antall arter innsjø |  | Ferskvann | Artsuavhengig | UKJENT | MJELDE_2007 | 2019-07-09 |  | FALSE | = | -20 |  | <ubenevnt> |  |  |  |  | AUTO | MFDEKNSK | 2022-02-10 04:10
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Picoplankton (0,2 - 2 µm) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 | l= 2 - 4 | FALSE | = | 0.01969 |  | mg/l | [5 empty] | Ubestemte alger (2 - 4)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Ubestemte taksa | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 | d= < 12 | FALSE | = | 0.01641 |  | mg/l | [5 empty] | Cyclotella spp. (< 12)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cyclotella (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 | l= 4 - 8 | FALSE | = | 0.44854 |  | mg/l | [5 empty] | Chrysomonader (4 - 8)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chrysophyceae (Klasse) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 0.0649 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Coelomoron pusillum | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 0.03008 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Plagioselmis nannoplanktica | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 0.00943 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Monoraphidium dybowskii | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 0.01249 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chroomonas (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 0.04163 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Elakatothrix (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 0.00252 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Woronichinia compacta | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 0.03494 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Aphanocapsa (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 | Solitær m/gel | FALSE | = | 0.01496 |  | mg/l | [5 empty] | Coccal grønnalge, ubestemt
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chlorophyta (Rekke) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 0.00931 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chrysococcus (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 0.00143 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Oocystis submarina | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 0.00175 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Monoraphidium minutum | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 | l= 12-20 | FALSE | = | 0.00067 |  | mg/l | [5 empty] | Gymnodinim spp. (12-20)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Gymnodinium (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 0.01133 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Dinobryon divergens | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 | l= >8 | FALSE | = | 0.00163 |  | mg/l | [5 empty] | Chrysomonader (> 8)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chrysophyceae (Klasse) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 0.015 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Telonema (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 0.00195 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Uroglena americana | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 0.00787 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Scenedesmus ecornis | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 | Koloni m/gel | FALSE | = | 0.00123 |  | mg/l | [5 empty] | Coccal grønnalge, ubestemt
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chlorophyta (Rekke) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 | d= 12-20 | FALSE | = | 0.0074 |  | mg/l | [5 empty] | Cyclotella spp. (12-20)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cyclotella (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 | l< 24 | FALSE | = | 0.015 |  | mg/l | [5 empty] | Cryptomonas spp. (< 24)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 | l= 24 - 32 | FALSE | = | 0.00921 |  | mg/l | [5 empty] | Cryptomonas spp. (24-32)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 0.01188 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Ceratium hirundinella | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 0.18369 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Botryococcus braunii | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 | l= > 32 | FALSE | = | 0.01565 |  | mg/l | [5 empty] | Cryptomonas spp. (> 32)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 | l= < 60 | FALSE | = | 0.00428 |  | mg/l | [5 empty] | Ulnaria spp. (< 60)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Fragilaria (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 5e-05 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Peridinium umbonatum | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 0.00284 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Peridinium (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 0.00353 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMTOVO | Total biomasse planteplankton per volumenhet |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 1.0014 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | RAL | Reaktivt aluminium |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-07-24 | 2019-14032-4 | FALSE | = | 34 |  | µg/l Al | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | N-NO3 | Nitrat | 14797-55-8 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS 4745 | 2019-07-24 | 2019-14032-4 | FALSE | = | 1.2 |  | µg/l N | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | MG | Magnesium | 7439-95-4 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-07-24 | 2019-14032-4 | FALSE | = | 15 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | P-TOT | Totalfosfor | 7723-14-0 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 15681-2 | 2019-07-24 | 2019-14032-4 | FALSE | = | 23 |  | µg/l P | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | ANC | Syrenøytraliserende kapasitet (ANC) |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-07-24 | 2019-14032-4 | FALSE | = | 3270 |  | µekv/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | K | Kalium | 2023695 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-07-24 | 2019-14032-4 | FALSE | = | 2.7 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | ILAL | Ikke-labilt aluminium |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-07-24 | 2019-14032-4 | FALSE | = | 15 |  | µg/l Al | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | NA | Natrium | 7440-23-5 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-07-24 | 2019-14032-4 | FALSE | = | 8 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | N-TOT | Totalnitrogen |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS 4743 | 2019-07-24 | 2019-14032-4 | FALSE | = | 2200 |  | µg/l N | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | SO4 | Sulfat | 18785-72-3 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 10304-1 | 2019-07-24 | 2019-14032-4 | FALSE | = | 63 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | CA | Kalsium | 7440-70-2 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-07-24 | 2019-14032-4 | FALSE | = | 68 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | PH | pH |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 10523:2012 | 2019-07-24 | 2019-14032-4 | FALSE | = | 8.1 |  | <ubenevnt> | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | LAL | Labilt aluminium |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-07-24 | 2019-14032-4 | FALSE | = | 19 |  | µg/l Al | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | CL | Klorid | 16887-00-6 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 10304-1:2009 | 2019-07-24 | 2019-14032-4 | FALSE | = | 13 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | KLFA | Klorofyll a |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS 4767 | 2019-07-24 | 2019-14032-4 | FALSE | = | 25.8 |  | µg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | TOC | Totalt organisk karbon (TOC) |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN 1484 IR | 2019-07-24 | 2019-14032-4 | FALSE | = | 6.9 |  | mg/l C | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | N-NH4 | Ammonium | 14798-03-9 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | ISO 15923-1:2013 | 2019-07-24 | 2019-14032-4 | FALSE | = | 230 |  | µg/l N | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPTI | Planteplankton trofiindeks (PTI) |  | Ferskvann | Artsuavhengig | UKJENT | PTACNIK_2009 | 2019-07-24 |  | FALSE | = | 2.0861 |  | <ubenevnt> |  |  |  |  | AUTO | PPBIOMVO | 2022-02-10 04:05
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Picoplankton (0,2 - 2 µm) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 | l= 2 - 4 | FALSE | = | 0.02202 |  | mg/l | [5 empty] | Ubestemte alger (2 - 4)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Ubestemte taksa | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 | d= < 12 | FALSE | = | 0.04062 |  | mg/l | [5 empty] | Cyclotella spp. (< 12)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cyclotella (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 | l= 4 - 8 | FALSE | = | 0.62598 |  | mg/l | [5 empty] | Chrysomonader (4 - 8)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chrysophyceae (Klasse) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.03898 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Monoraphidium minutum | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.00751 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Coelomoron pusillum | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.09031 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Aphanothece (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.00801 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Dinobryon acuminatum | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.00057 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Oocystis parva | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 | l< 24 | FALSE | = | 0.04202 |  | mg/l | [5 empty] | Cryptomonas spp. (< 24)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 | Koloni m/gel | FALSE | = | 0.02208 |  | mg/l | [5 empty] | Coccal grønnalge, ubestemt
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chlorophyta (Rekke) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 | l= >8 | FALSE | = | 0.0112 |  | mg/l | [5 empty] | Chrysomonader (> 8)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chrysophyceae (Klasse) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.00965 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chromulina (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.0008 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Elakatothrix (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.00197 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chrysococcus (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.00144 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Ochromonas (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 | Solitær m/gel | FALSE | = | 0.00361 |  | mg/l | [5 empty] | Coccal grønnalge, ubestemt
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chlorophyta (Rekke) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.00225 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Crucigeniella apiculata | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.00656 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Pseudanabaena catenata | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.00604 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Oocystis rhomboidea | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 | Solitær u/gel | FALSE | = | 0.00688 |  | mg/l | [5 empty] | Coccal grønnalge, ubestemt
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chlorophyta (Rekke) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.01607 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Woronichinia compacta | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.01904 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Monoraphidium dybowskii | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.0023 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Peridinium willei | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 | l= 24 - 32 | FALSE | = | 0.06259 |  | mg/l | [5 empty] | Cryptomonas spp. (24-32)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 | l= > 32 | FALSE | = | 0.0041 |  | mg/l | [5 empty] | Cryptomonas spp. (> 32)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.00435 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Peridinium inconspicuum | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.10257 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Ceratium hirundinella | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.1671 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Scenedesmus acutiformis | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.00014 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Microcystis aeruginosa | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.02107 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMTOVO | Total biomasse planteplankton per volumenhet |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 1.348 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | CYANOM | Cyano maks |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 0.1445 |  | mg/l | [6 empty] | 2021-07-01 08:53
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | RAL | Reaktivt aluminium |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-08-14 | 2019-15570-4 | FALSE | = | 30 |  | µg/l Al | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | N-NO3 | Nitrat | 14797-55-8 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS 4745 | 2019-08-14 | 2019-15570-4 | FALSE | = | 0.89 |  | µg/l N | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | MG | Magnesium | 7439-95-4 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-08-14 | 2019-15570-4 | FALSE | = | 15 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | P-TOT | Totalfosfor | 7723-14-0 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 15681-2 | 2019-08-14 | 2019-15570-4 | FALSE | = | 19 |  | µg/l P | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | ANC | Syrenøytraliserende kapasitet (ANC) |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-08-14 | 2019-15570-4 | FALSE | = | 3350 |  | µekv/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | K | Kalium | 2023695 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-08-14 | 2019-15570-4 | FALSE | = | 2.8 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | ILAL | Ikke-labilt aluminium |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-08-14 | 2019-15570-4 | FALSE | < | 5 |  | µg/l Al | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | NA | Natrium | 7440-23-5 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-08-14 | 2019-15570-4 | FALSE | = | 8.1 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | N-TOT | Totalnitrogen |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS 4743 | 2019-08-14 | 2019-15570-4 | FALSE | = | 1660 |  | µg/l N | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | SO4 | Sulfat | 18785-72-3 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 10304-1 | 2019-08-14 | 2019-15570-4 | FALSE | = | 64 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | CA | Kalsium | 7440-70-2 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-08-14 | 2019-15570-4 | FALSE | = | 70 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | PH | pH |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 10523:2012 | 2019-08-14 | 2019-15570-4 | FALSE | = | 8 |  | <ubenevnt> | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | LAL | Labilt aluminium |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-08-14 | 2019-15570-4 | FALSE | = | 25 |  | µg/l Al | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | CL | Klorid | 16887-00-6 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 10304-1:2009 | 2019-08-14 | 2019-15570-4 | FALSE | = | 14 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | KLFA | Klorofyll a |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS 4767 | 2019-08-14 | 2019-15570-4 | FALSE | = | 4.2 |  | µg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | N-NH4 | Ammonium | 14798-03-9 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | ISO 15923-1:2013 | 2019-08-14 | 2019-15570-4 | FALSE | = | 160 |  | µg/l N | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPTI | Planteplankton trofiindeks (PTI) |  | Ferskvann | Artsuavhengig | UKJENT | PTACNIK_2009 | 2019-08-14 |  | FALSE | = | 2.1319 |  | <ubenevnt> |  |  |  |  | AUTO | PPBIOMVO | 2022-02-10 04:05
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Picoplankton (0,2 - 2 µm) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 | l= 2 - 4 | FALSE | = | 0.0082 |  | mg/l | [5 empty] | Ubestemte alger (2 - 4)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Ubestemte taksa | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 |  | FALSE | = | 0.02161 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chrysococcus minutus | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 |  | FALSE | = | 0.08306 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Monoraphidium minutum | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 | l= 4 - 8 | FALSE | = | 0.00963 |  | mg/l | [5 empty] | Chrysomonader (4 - 8)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chrysophyceae (Klasse) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 |  | FALSE | = | 0.02103 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chrysococcus (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 |  | FALSE | = | 0.00534 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Aphanothece (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 | d= < 12 | FALSE | = | 0.01341 |  | mg/l | [5 empty] | Cyclotella spp. (< 12)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cyclotella (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 |  | FALSE | = | 0.01946 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Plagioselmis nannoplanktica | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 |  | FALSE | = | 0.01533 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Coelomoron pusillum | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 |  | FALSE | = | 0.00774 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Crucigeniella apiculata | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 |  | FALSE | = | 0.00653 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Elakatothrix (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 | d= 12-20 | FALSE | = | 0.00095 |  | mg/l | [5 empty] | Cyclotella spp. (12-20)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cyclotella (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 | l< 24 | FALSE | = | 0.01491 |  | mg/l | [5 empty] | Cryptomonas spp. (< 24)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 | l= 24 - 32 | FALSE | = | 0.0614 |  | mg/l | [5 empty] | Cryptomonas spp. (24-32)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 | Solitær u/gel | FALSE | = | 0.04684 |  | mg/l | [5 empty] | Coccal grønnalge, ubestemt
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chlorophyta (Rekke) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 |  | FALSE | = | 0.00297 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Botryococcus braunii | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 | l= > 32 | FALSE | = | 0.02057 |  | mg/l | [5 empty] | Cryptomonas spp. (> 32)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 |  | FALSE | = | 0.00206 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Anabaena planktonica | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 |  | FALSE | = | 0.00992 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Ceratium hirundinella | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 |  | FALSE | = | 0.00743 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMTOVO | Total biomasse planteplankton per volumenhet |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-09-11 |  | FALSE | = | 0.37847 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | RAL | Reaktivt aluminium |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-09-11 | 2019-17423-4 | FALSE | = | 39 |  | µg/l Al | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | N-NO3 | Nitrat | 14797-55-8 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS 4745 | 2019-09-11 | 2019-17423-4 | FALSE | = | 0.75 |  | µg/l N | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | MG | Magnesium | 7439-95-4 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-09-11 | 2019-17423-4 | FALSE | = | 15 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | P-TOT | Totalfosfor | 7723-14-0 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 15681-2 | 2019-09-11 | 2019-17423-4 | FALSE | = | 14 |  | µg/l P | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | ANC | Syrenøytraliserende kapasitet (ANC) |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-09-11 | 2019-17423-4 | FALSE | = | 3430 |  | µekv/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | K | Kalium | 2023695 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-09-11 | 2019-17423-4 | FALSE | = | 2.7 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | ILAL | Ikke-labilt aluminium |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-09-11 | 2019-17423-4 | FALSE | = | 18 |  | µg/l Al | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | NA | Natrium | 7440-23-5 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-09-11 | 2019-17423-4 | FALSE | = | 7.7 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | N-TOT | Totalnitrogen |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS 4743 | 2019-09-11 | 2019-17423-4 | FALSE | = | 1360 |  | µg/l N | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | SO4 | Sulfat | 18785-72-3 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 10304-1 | 2019-09-11 | 2019-17423-4 | FALSE | = | 61 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | CA | Kalsium | 7440-70-2 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-09-11 | 2019-17423-4 | FALSE | = | 70 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | LAL | Labilt aluminium |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-09-11 | 2019-17423-4 | FALSE | = | 21 |  | µg/l Al | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | CL | Klorid | 16887-00-6 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 10304-1:2009 | 2019-09-11 | 2019-17423-4 | FALSE | = | 13 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | KLFA | Klorofyll a |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS 4767 | 2019-09-11 | 2019-17423-4 | FALSE | = | 3.1 |  | µg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | PH | pH |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 10523:2012 | 2019-09-11 | 2019-17423-4 | FALSE | = | 8.1 |  | <ubenevnt> | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | N-NH4 | Ammonium | 14798-03-9 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | ISO 15923-1:2013 | 2019-09-11 | 2019-17423-4 | FALSE | = | 110 |  | µg/l N | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPTI | Planteplankton trofiindeks (PTI) |  | Ferskvann | Artsuavhengig | UKJENT | PTACNIK_2009 | 2019-09-11 |  | FALSE | = | 2.2657 |  | <ubenevnt> |  |  |  |  | AUTO | PPBIOMVO | 2022-02-10 04:05
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Picoplankton (0,2 - 2 µm) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 | l= 2 - 4 | FALSE | = | 0.01646 |  | mg/l | [5 empty] | Ubestemte alger (2 - 4)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Ubestemte taksa | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 | l= 4 - 8 | FALSE | = | 0.03611 |  | mg/l | [5 empty] | Chrysomonader (4 - 8)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chrysophyceae (Klasse) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 |  | FALSE | = | 0.02924 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Plagioselmis nannoplanktica | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 |  | FALSE | = | 0.04158 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Monoraphidium minutum | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 |  | FALSE | = | 0.00522 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chrysococcus (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 | l< 24 | FALSE | = | 0.00578 |  | mg/l | [5 empty] | Cryptomonas spp. (< 24)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 |  | FALSE | = | 0.01316 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Oocystis submarina | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 |  | FALSE | = | 0.0029 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Elakatothrix (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 | Solitær u/gel | FALSE | = | 0.0006 |  | mg/l | [5 empty] | Coccal grønnalge, ubestemt
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chlorophyta (Rekke) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 | l= >8 | FALSE | = | 0.0029 |  | mg/l | [5 empty] | Chrysomonader (> 8)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chrysophyceae (Klasse) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 | d= < 12 | FALSE | = | 0.01046 |  | mg/l | [5 empty] | Cyclotella spp. (< 12)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cyclotella (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 |  | FALSE | = | 0.01946 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Crucigeniella apiculata | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 |  | FALSE | = | 0.0202 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Aphanothece (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 |  | FALSE | = | 0.02908 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Monoraphidium dybowskii | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 |  | FALSE | = | 0.00136 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Aphanocapsa (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 | Koloni m/gel | FALSE | = | 0.00547 |  | mg/l | [5 empty] | Coccal grønnalge, ubestemt
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Chlorophyta (Rekke) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 |  | FALSE | = | 0.00601 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Ochromonas (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 | d= 12-20 | FALSE | = | 0.00131 |  | mg/l | [5 empty] | Cyclotella spp. (12-20)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cyclotella (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 | l= 24 - 32 | FALSE | = | 0.01098 |  | mg/l | [5 empty] | Cryptomonas spp. (24-32)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 | l= > 32 | FALSE | = | 0.03073 |  | mg/l | [5 empty] | Cryptomonas spp. (> 32)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 |  | FALSE | = | 0.00206 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Botryococcus braunii | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 |  | FALSE | = | 0.02734 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Ceratium hirundinella | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 | d= >20 | FALSE | = | 0.03184 |  | mg/l | [5 empty] | Cyclotella spp. (> 20)
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMVO | Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet |  | Ferskvann | Cyclotella (Slekt) | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 |  | FALSE | = | 0.00127 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPBIOMTOVO | Total biomasse planteplankton per volumenhet |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS 9459 | NS-EN 15204 | 2019-10-02 |  | FALSE | = | 0.35164 |  | mg/l
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | RAL | Reaktivt aluminium |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-10-02 | 2019-19474-4 | FALSE | = | 37 |  | µg/l Al | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | N-NO3 | Nitrat | 14797-55-8 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS 4745 | 2019-10-02 | 2019-19474-4 | FALSE | = | 0.71 |  | µg/l N | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | MG | Magnesium | 7439-95-4 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-10-02 | 2019-19474-4 | FALSE | = | 15 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | P-TOT | Totalfosfor | 7723-14-0 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 15681-2 | 2019-10-02 | 2019-19474-4 | FALSE | = | 10 |  | µg/l P | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | ANC | Syrenøytraliserende kapasitet (ANC) |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-10-02 | 2019-19474-4 | FALSE | = | 3610 |  | µekv/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | K | Kalium | 2023695 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-10-02 | 2019-19474-4 | FALSE | = | 2.9 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | ILAL | Ikke-labilt aluminium |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-10-02 | 2019-19474-4 | FALSE | = | 16 |  | µg/l Al | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | NA | Natrium | 7440-23-5 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-10-02 | 2019-19474-4 | FALSE | = | 8.1 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | N-TOT | Totalnitrogen |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS 4743 | 2019-10-02 | 2019-19474-4 | FALSE | = | 1240 |  | µg/l N | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | SO4 | Sulfat | 18785-72-3 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 10304-1 | 2019-10-02 | 2019-19474-4 | FALSE | = | 62 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | CA | Kalsium | 7440-70-2 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-10-02 | 2019-19474-4 | FALSE | = | 74 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | LAL | Labilt aluminium |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-10-02 | 2019-19474-4 | FALSE | = | 21 |  | µg/l Al | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | CL | Klorid | 16887-00-6 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 10304-1:2009 | 2019-10-02 | 2019-19474-4 | FALSE | = | 14 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | KLFA | Klorofyll a |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS 4767 | 2019-10-02 | 2019-19474-4 | FALSE | = | 3.5 |  | µg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | TOC | Totalt organisk karbon (TOC) |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN 1484 IR | 2019-10-02 | 2019-19474-4 | FALSE | = | 6 |  | mg/l C | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | PH | pH |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 10523:2012 | 2019-10-02 | 2019-19474-4 | FALSE | = | 8 |  | <ubenevnt> | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | N-NH4 | Ammonium | 14798-03-9 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | ISO 15923-1:2013 | 2019-10-02 | 2019-19474-4 | FALSE | = | 170 |  | µg/l N | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Norconsult AS | PPTI | Planteplankton trofiindeks (PTI) |  | Ferskvann | Artsuavhengig | UKJENT | PTACNIK_2009 | 2019-10-02 |  | FALSE | = | 2.3106 |  | <ubenevnt> |  |  |  |  | AUTO | PPBIOMVO | 2022-02-10 04:05
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | RAL | Reaktivt aluminium |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-10-31 | 2019-21909-4 | FALSE | = | 47 |  | µg/l Al | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | N-NO3 | Nitrat | 14797-55-8 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS 4745 | 2019-10-31 | 2019-21909-4 | FALSE | = | 0.73 |  | µg/l N | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | MG | Magnesium | 7439-95-4 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-10-31 | 2019-21909-4 | FALSE | = | 16 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | P-TOT | Totalfosfor | 7723-14-0 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 15681-2 | 2019-10-31 | 2019-21909-4 | FALSE | = | 15 |  | µg/l P | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | ANC | Syrenøytraliserende kapasitet (ANC) |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-10-31 | 2019-21909-4 | FALSE | = | 4020 |  | µekv/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | K | Kalium | 2023695 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-10-31 | 2019-21909-4 | FALSE | = | 3 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | ILAL | Ikke-labilt aluminium |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-10-31 | 2019-21909-4 | FALSE | = | 16 |  | µg/l Al | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | NA | Natrium | 7440-23-5 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-10-31 | 2019-21909-4 | FALSE | = | 8.5 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | N-TOT | Totalnitrogen |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS 4743 | 2019-10-31 | 2019-21909-4 | FALSE | = | 1740 |  | µg/l N | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | SO4 | Sulfat | 18785-72-3 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 10304-1 | 2019-10-31 | 2019-21909-4 | FALSE | = | 64 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | CA | Kalsium | 7440-70-2 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 11885:2009 | 2019-10-31 | 2019-21909-4 | FALSE | = | 81 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | CL | Klorid | 16887-00-6 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 10304-1:2009 | 2019-10-31 | 2019-21909-4 | FALSE | = | 14 |  | mg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | KLFA | Klorofyll a |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS 4767 | 2019-10-31 | 2019-21909-4 | FALSE | = | 3 |  | µg/l | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | LAL | Labilt aluminium |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | UKJENT | 2019-10-31 | 2019-21909-4 | FALSE | = | 31 |  | µg/l Al | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | TOC | Totalt organisk karbon (TOC) |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN 1484 IR | 2019-10-31 | 2019-21909-4 | FALSE | = | 6.4 |  | mg/l C | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | PH | pH |  | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | NS-EN ISO 10523:2012 | 2019-10-31 | 2019-21909-4 | FALSE | = | 7.9 |  | <ubenevnt> | 0 | 3
012-49518 | Bergstjernet |  | Tiltaksorientert overvåking | Fylkesmannen i Innlandet | Felt; Norconsult. Analyse; SynLab | N-NH4 | Ammonium | 14798-03-9 | Ferskvann | Artsuavhengig | NS-ISO 5667-4:2016A | ISO 15923-1:2013 | 2019-10-31 | 2019-21909-4 | FALSE | = | 470 |  | µg/l N | 0 | 3